Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u listopadu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Bregana | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,7 | 14,0 | 12,5 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,23 | 0,19 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,13 | 7,24 | 7,77 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 798 | 720 | 487 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 7,9 | 8,3 | 2,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 20,2 | 15,9 | 1,9 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 32,4 | 51,2 | 5,2 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 142 | 78 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 14,5 | 11,7 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 3,5 | 2,0 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | 23,2 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | 3,2 | <2 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 111 | 95 | 58 |
| magnezij mg/L | - | 30 | 31 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 21 | 16 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |