Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u prosincu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Bregana | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,0 | 14,2 | 10,8 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,24 | 0,21 | 0,21 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,24 | 7,33 | 7,89 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 811 | 714 | 486 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 9,6 | 10,9 | 2,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 20,2 | 18,3 | 1,5 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 29,2 | 39,7 | 4,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 150 | 73 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 14,4 | 12,7 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 4,1 | 2,0 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 112 | 94 | 58 |
| magnezij mg/L | - | 31 | 30 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 21 | 16 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |