Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u kolovozu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,3 | 15,1 | 15,0 | 15,6 | 12,7 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,25 | 7,61 | 7,17 | 7,48 | 7,30 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 784 | 461 | 909 | 437 | 661 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 19,9 | 5,2 | 20,3 | 2,2 | 8,1 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,7 | 9,7 | 50,9 | 10,7 | 15,0 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 25,0 | 14,0 | 46,5 | 14,7 | 26,0 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 68 | <50 | 68 | 84 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,8 | 7,2 | 33,3 | 8,2 | 9,5 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | 1,4 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 21,4 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,3 |
| kalcij, mg/L | - | 118 | 69 | 130 | 63 | 98 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |