Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u studenom 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,0 | 14,3 | 15,0 | 17,9 | 12,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,25 | 7,66 | 7,17 | 7,47 | 7,26 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 780 | 457 | 921 | 451 | 666 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 18,7 | 4,7 | 19,6 | 5,7 | 6,9 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,8 | 9,8 | 51,9 | 8,2 | 13,9 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,7 | 14,4 | 46,1 | 13,8 | 27,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 73 | <50 | 70 | 80 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 7,0 | 33,1 | 7,5 | 9,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,3 | 3,6 | 1,5 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 115 | 66 | 130 | 65 | 95 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |